《分析化学》考试大纲

注意：本大纲为参考性考试大纲，是考生需要掌握的基本内容。

(包括“化学分析”和“仪器分析”两部分)

一、“化学分析”部分	1

第一章 绪论	1

第二章 误差和分析数据的处理	1

第三章 滴定分析概论	1

第四章 酸碱滴定法	1

第五章 络合滴定法	2

第六章 氧化还原滴定法	2

第七章 常用的分离和富集方法	2

第八章 定量分析的一般步骤	3

第九章 定量化学分析基本操作技能	3

二、“仪器分析”部分	3

第一章 绪论	3

第二章 光谱分析法导论	3

第三章 紫外-可见吸收光谱法	3

第四章 分子发光分析法	4

第五章 原子发射光谱法	4

第六章 原子吸收光谱法	4

第七章 电化学分析法导论	5

第八章 电位分析法	5

第九章 极谱分析法	5

第十章 电解及库仑分析法	6

第十一章 色谱分析法	6

一、“化学分析”部分

# 第一章 绪论

考核知识点及要求

- 了解分析化学的定义、分类方法及任务

- 了解分析化学的作用

# 第二章 误差和分析数据的处理

考核知识点及要求

- 了解误差的种类、来源及减小方法

- 掌握准确度及精密度的基本概念、关系及各种误差及偏差的计算

- 掌握有效数字的概念，规则，修约及计算

- 了解随机误差的正态分布的特点及区间概率的概念

- 掌握有限数据的t分布，并会用t分布计算平均值的置信区间

- 掌握t检验和F检验；熟练掌握异常值的取舍方法

- 了解提高分析结果准确度的方法

# 第三章 滴定分析概论

考核知识点及要求

- 明确基准物质、标准溶液等概念

- 掌握滴定分析的方式，方法，对化学反应的要求

- 掌握标准溶液配制及标定方法、浓度的表示形式及滴定分析的相关计算

# 第四章 酸碱滴定法

考核知识点及要求

- 了解活度的概念和计算，掌握酸碱质子理论

- 掌握酸碱的离解平衡，酸碱水溶液酸度、质子平衡方程

- 掌握分布分数的概念及计算以及PH值对溶液中各存在形式的影响

- 掌握缓冲溶液的性质、组成以及PH值的计算

- 掌握酸碱滴定原理、指示剂的变色原理、变色范围及指示剂的选择原则

- 掌握强酸（碱）和一元弱酸（碱）的滴定及多元酸碱的滴定曲线

- 熟悉各种滴定方式，并能设计常见酸、碱的滴定分析方案

- 了解酸碱滴定法的应用

# 第五章 络合滴定法

考核知识点及要求

- 理解络合物的概念，氨羧络合剂的结构特点，理解络合物溶液中的离解平衡的原理

- 熟练掌握络合平衡中的副反应系数和条件稳定常数的计算

- 掌握络合滴定法的基本原理和化学计量点时金属离子浓度的计算

- 了解金属离子指示剂的作用原理

- 掌握提高络合滴定的选择性的方法

- 学会络合滴定误差的计算

- 掌握络合滴定的方式及其应用和结果计算

# 第六章 氧化还原滴定法

考核知识点及要求

- 理解氧化还原平衡的概念，了解影响氧化还原反应的进行方向的各种因素

- 理解标准电极电势及条件电极电势的意义和它们的区别

- 熟练掌握能斯特方程计算电极电势。掌握氧化还原滴定曲线

- 了解氧化还原滴定中指示剂的作用原理，掌握用物质的量浓度计算氧化还原分析结果的方法

- 了解氧化还原滴定前的预处理

- 熟练掌握KMnO4法、K2Cr2O4法及碘量法的原理和操作方法

# 第七章 常用的分离和富集方法

考核知识点及要求

- 了解分析化学中常用的分离方法

- 了解沉淀分离与共沉淀分离、溶剂萃取分离、离子交换分离、液相色谱分离的基本原理

- 了解萃取条件的选择及主要的萃取体系

- 了解离子交换的种类和性质以及离子交换分离法的操作

- 了解纸色谱、薄层色谱及液相色谱分离法的基本原理

# 第八章 定量分析的一般步骤

考核知识点及要求

- 了解试样的采集和制备，定量分析的一般步骤

- 了解常见无机有机试样的分解方法

- 根据试样的性质、共存组分的影响和待测组分的含量确定测定方法

# 第九章 定量化学分析基本操作技能

考核知识点及要求

- 学会定量分析的步骤及各步骤的方法和原则

- 掌握实验数据处理、误差分析

- 掌握分析天平、容量瓶、移液管及酸、碱滴定管的使用方法

- 掌握直接和间接法配制标准溶液的方法

二、“仪器分析”部分

# 第一章 绪论

考核知识点及要求

- 掌握仪器分析和化学分析的区别和联系，仪器分析的特点

- 了解常用定量分析方法评价指标

- 掌握精密度、准确度和检出限三个指标的涵义及计算方法

# 第二章 光谱分析法导论

考核知识点及要求

- 了解电磁辐射的波、粒二像性，波长、频率、波速、波数等波的参数及相互关系

- 掌握辐射的能量与波长之间的关系，光学光谱区波长范围及其所对应的仪器分析方法

- 了解原子光谱和分子光谱的产生机理

- 掌握原子光谱和分子光谱的区别

# 第三章 紫外-可见吸收光谱法

考核知识点及要求

- 了解物质对光的选择性吸收的本质

- 掌握光谱与分子结构的关系，朗伯-比尔定律的基本形式、摩尔吸光系数及最大吸收波长的涵义，对朗伯-比尔定律偏离的原因及消除方法

- 了解单光束、双光束和双波长分光光度计的优缺点

- 掌握紫外-可见光分光光度计的一般组成及各部分的功能

- 了解双波长测定法的原理

- 掌握单组分测定法，多组分同时测定法，弱有机酸（碱）解离常数测定法，络合物络合比测定法，示差分光光度法

# 第四章 分子发光分析法

考核知识点及要求

- 了解分子荧光的产生机理

- 掌握荧光效率及其影响因素；荧光分析法的原理及仪器基本结构

- 了解分子磷光的产生机理

- 掌握磷光与荧光的区别；磷光分析法的原理；影响磷光强度的因素；磷光分析仪器与荧光分析仪器之间的相同点和不同点

- 了解化学发光分析法的基本原理；常用化学发光分析仪器基本构成；化学发光分析法的应用

# 第五章 原子发射光谱法

考核知识点及要求

- 了解原子发射光谱产生的机理；原子密度与发光强度之间的关系

- 掌握原子发射光谱分析法的一般过程和多元素同时测定的特点

- 了解原子发射光谱仪（光源、分光系统、检测系统）的结构以及各部分的功能；摄谱法和光电直读法记录光谱的原理以及乳剂特性曲线的意义

- 掌握常用激发光源的特点和应用范围；棱镜和光栅的色散原理及常用性能评价指标

- 了解罗马金公式和绝对分析法

- 掌握标准光谱图比较定性方法；内标法光谱定量分析的原理

# 第六章 原子吸收光谱法

考核知识点及要求

- 了解吸收曲线变宽及原因；用峰值吸收代替的积分吸收原理及前提条件

- 掌握原子吸收光谱分析法的一般过程

- 了解原子吸收光谱仪的组成及各部分的功能

- 掌握常用原子化方法；空芯阴极灯的构造及发射锐线光的原理

- 掌握干扰及其消除方法；常用定量分析方法

# 第七章 电化学分析法导论

考核知识点及要求

- 掌握原电池和电解池的区别和联系

- 了解电极电位产生的机理

- 掌握标准电极电位、液接电位、盐桥、极化和极化电位的概念

- 掌握几种金属基电极的组成及其电极电位表达式；常用参比电极（甘汞电极和Ag-AgCl电极）的基本构造和工作原理

# 第八章 电位分析法

考核知识点及要求

- 了解离子选择性电极的分类

- 掌握玻璃电极和晶体膜电极的构造、响应机理及溶液pH值测定方法

- 了解离子选择性电极性能参数的意义

- 掌握电位选择系数的涵义及其应用

- 掌握电位分析法的基本原理；测定离子活（浓）度的方法与仪器；总离子强度调节缓冲溶液的组成及各成分的作用；常用定量分析方法

- 掌握电位滴定法的装置、原理及数据处理方法

# 第九章 极谱分析法

考核知识点及要求

- 了解极谱分析法的特点

- 掌握普通极谱法电解条件的特殊性；极谱波（I-U曲线）的形成过程；扩散电流公式及其影响因素；简单金属离子及金属络离子的极谱波方程式

- 掌握普通极谱法装置的基本组成

- 掌握干扰电流及其消除方法；极谱波高的测量方法及极谱定量分析方法。

# 第十章 电解及库仑分析法

考核知识点及要求

- 了解恒电流电解及其装置、恒电位电解及其装置；电重量分析法的应用

- 掌握分解电位、析出电位与过电位的涵义；电活性物质在工作电极上析出次序及完全程度的判定方法

- 了解控制电位库仑分析的原理、特点及应用

- 掌握库仑分析法的原理及库仑分析法的基本条件；法拉第定律；恒电流库仑滴定法原理、装置及应用

# 第十一章 色谱分析法

考核知识点及要求

- 了解色谱法的历史

- 掌握色谱分析法的分类

- 掌握色谱流出曲线和有关术语；色谱法的基本理论（塔板理论，速率理论）；与柱效、柱长、分离度、相对保留值等参数有关的计算方法

- 了解气相色谱仪的构成；色谱操作条件的选择（如载体、固定相、温度等的选择）

- 掌握热导池检测器和氢火焰离子化检测器基本构造和工作原理；定性定量分析方法（定性分析：保留值、相对保留值、保留指数；定量分析：归一化法，外标法和内标法）

- 了解高效液相色谱法的特点及仪器的构成

- 掌握高效液相色谱法几种常用类型

- 了解色谱分离方式选择的一般原则